| Светодиодные прожектора AQUAVIVA нового поколения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| УЛЬТРАТОНКИЕ - последние разработки LED индустрии! |  |  |  |
| 100% ГЕРМЕТИЧНЫЕ – полная заливка светодиодов эпоксидным полимером! |  |  |  |
| БЕЗ НИШ – упрощает установку, меньше размер, экономия денег! |  |  |  |
| Характеристики: - Два года гарантии (кроме модели LED026-36led с годовой гарантией) - Срок службы лампы 60000 часов. - 16 программ для изменения цвета с функцией синхронизации - LED-драйвер с поддержкой постоянного тока - Термозащита светодиодов - Использование технологии True PWM - Простая установка, без ниш, без склеивания, без заземления Насыщенные цвета: - Чистый белый / солнечный свет - Красный - Голубой - Зеленый - Фиолетовый - Темно синий Световое шоу: - Плавная смена цветов - Потухание одного цвета - Быстрая смена цветов - Средняя смена цветов |  |  |  |
| Светодиодные прожектора с герметизацией эпоксидным полимером |  |  |  |
| ### Внешний вид | ### Размеры | ### Модель | ### Описание |
|  |  | LED008- 252led | Корпус из белого пластика; Длина кабела - 4 метра; Кол-во светодиодов - 252; Потребляемая мощность- 14Вт; Входное напряжение - 12В; Яркость свечения (RGB) - 982лм; Лампа подходит для большинства ниш с лампами стандарта PAR56; Для установки в бетонные и лайнерные бассейны. |
|  |  | LED008- 546led | Корпус из белого пластика; Длина кабела - 4 метра; Кол-во светодиодов - 546; Потребляемая мощность- 28Вт; Входное напряжение - 12В; Яркость свечения (RGB) - 2129лм; Лампа подходит для большинства ниш с лампами стандарта PAR56; Для установки в бетонные и лайнерные бассейны. |
|  |  | LED003- 252led | Корпус из белого пластика; Длина кабела - 4 метра; Кол-во светодиодов - 252; Потребляемая мощность- 14Вт; Входное напряжение - 12В; Яркость свечения (RGB) - 982лм; Лампа подходит для большинства ниш с лампами стандарта PAR56; Для установки в бетонные и лайнерные бассейны. |
|  |  | LED003- 546led | Корпус из белого пластика; Длина кабела - 4 метра; Кол-во светодиодов - 546; Потребляемая мощность- 28Вт; Входное напряжение - 12В; Яркость свечения (RGB) - 2129лм; Лампа подходит для большинства ниш с лампами стандарта PAR56; Для установки в бетонные и лайнерные бассейны. |
|  |  | LED001 - 546led | Корпус из белого пластика с декоративной накладкой из нержавеющей стали; Длина кабела - 4 метра; Кол-во светодиодов - 546; Потребляемая мощность- 28Вт; Входное напряжение - 12В; Яркость свечения (RGB) - 2129лм; Для установки в бетонные и лайнерные бассейны. |
| Светодиодный прожектор для СПА бассейнов (лампа в данной модели не залита эпоксидным полимером!) |  |  |  |
| ### Внешний вид | ### Размеры | ### Модель | ### Описание |
|  |  | LED026-36led | Корпус из белого пластика; Длина кабела - 4 метра; Кол-во светодиодов - 36; Потребляемая мощность- 2Вт; Входное напряжение - 12В; Яркость свечения (RGB) - 116лм; Для установки в бетонные и лайнерные бассейны; Гарантия 12 месяцев. |
| Пульт управления к прожекторам AquaViva |  |  |  |
| ### Внешний вид |  | ### Модель | ### Описание |
|  | Один комплект состоит из двух пультов дистанционного управления LED прожекторами. Трансформатор в стоимость не входит! | RC-01 | Входное напряжение: 12В Входной ток: 0,5 A – 18 А (в соответствии с общим количеством используемых светодиодов) Выходное напряжение: 12В Выходной ток: 0,5А - 10 А (в соответствии с общим количеством используемых светодиодов) Динамический ток: согласно нагрузке (стандартный: 0,5 А) Ток покоя (ток в рабочей точке): < 6 мА Чувствительность к радиопомехам (дБм) - 101 Выдаваемая мощность: 110 В.А. |

УЛЬТРАТОНКИЕ - последние разработки LED индустрии! УЛЬТРАТОНКИЕ - последние разработки LED индустрии!